## Lista de Materiais e Valores
PLANILHA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMESP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PREÇOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE (CONSIDERANDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, ADMINISTRAÇÃO)
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº XX/2022
MODALIDADE CONCORRÊCIA PÚBLICA DE N° XX/2022
REGISTRO DE PREÇOS
ITEM | MATERIAIS | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | AFASTADOR ARMAÇÂO SEGUNDARIA 500 MM | PC | 140 |  | 0
2 | ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO ABERTO 2AWG | PC | 170 |  | 0
3 | ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO FECHADO 1/0AWG | PC | 80 |  | 0
4 | ALÇA PARA LANÇAMENTO DE CABO EM RDS | PC | 80 |  | 0
5 | ALÇA PREFORMADA CA/CAA 107MM² (4/0AWG) | PC | 40 |  | 0
6 | ALÇA PREFORMADA CA/CAA 170MM² (336,4MCM) | PC | 40 |  | 0
7 | ALÇA PREFORMADA CA/CAA 21MM² (4AWG) | PC | 50 |  | 0
8 | ALÇA PREFORMADA CA/CAA 34MM² (2AWG) | PC | 40 |  | 0
9 | ALÇA PREFORMADA CA/CAA 54MM² (1/0AWG) | PC | 50 |  | 0
10 | ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 6,4MM | PC | 20 |  | 0
11 | ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 9,5MM | PC | 300 |  | 0
12 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 10MM² | PC | 40 |  | 0
13 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 16MM² | PC | 80 |  | 0
14 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 25MM² | PC | 40 |  | 0
15 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 35MM² | PC | 40 |  | 0
16 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM² | PC | 150 |  | 0
17 | ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 107MM² | PC | 40 |  | 0
18 | ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 170MM² | PC | 40 |  | 0
19 | ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 21MM² | PC | 30 |  | 0
20 | ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 34MM² | PC | 40 |  | 0
21 | ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 54MM² | PC | 40 |  | 0
22 | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO | PC | 300 |  | 0
23 | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO | PC | 50 |  | 0
24 | ANEL CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDADO | PC | 30 |  | 0
25 | ANEL CAIXA ZD CONCRETO PREMOLDADO | PC | 5 |  | 0
26 | ARAME AÇO 2,76MM² (12BWG) | PC | 30 |  | 0
27 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 1 ESTRIBO | PC | 20 |  | 0
28 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 2 ESTRIBO | PC | 20 |  | 0
29 | ARO CAIXA ZD | CJ | 20 |  | 0
30 | ARO E TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA PASSEIO | CJ | 300 |  | 0
31 | ARO E TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO | CJ | 50 |  | 0
32 | ARO E TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA | CJ | 50 |  | 0
33 | ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO | CJ | 20 |  | 0
34 | ARO E TAMPA CAIXA ZC PISTA | CJ | 20 |  | 0
35 | ARO E TAMPA CAIXA ZD PISTA | CJ | 20 |  | 0
36 | ARRUELA QUADRADA M12 32X14X3MM | PC | 100 |  | 0
37 | ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM | PC | 600 |  | 0
38 | BASE 10A RELÉ FOTOELÉTRICO | PC | 50 |  | 0
39 | BASE 50A RELÉ FOTOELÉTRICO | PC | 30 |  | 0
40 | BRAÇADEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT | PC | 1000 |  | 0
41 | BRAÇO ANTI-BALANÇO PARA RDAP 15KV | PC | 80 |  | 0
42 | BRAÇO COM GRAMPO CABO CAL70MM²/AÇO9,5MM | CJ | 20 |  | 0
43 | BRAÇO COM GRAMPO SUSPENSÃO CABO CAL70MM² | CJ | 80 |  | 0
44 | BRAÇO PARA IP PARA ÁREA ARBORIZADA | PC | 20 |  | 0
45 | BRAÇO PARA IP TIPO CURTO | PC | 1200 |  | 0
46 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | PC | 800 |  | 0
47 | BRAÇO PARA IP TIPO PESADO | PC | 100 |  | 0
48 | BRAÇO SUPORTE TIPO C RDP 15KV | PC | 200 |  | 0
49 | BRAÇO SUPORTE TIPO C RDP 25KV E 36,2KV | PC | 20 |  | 0
50 | BRAÇO SUPORTE TIPO J RDP 15KV A 36,2KV | PC | 50 |  | 0
51 | BRAÇO SUPORTE TIPO L RDP 13,8KV | PC | 200 |  | 0
52 | BRAÇO SUPORTE TIPO L RDP 34,5KV | PC | 20 |  | 0
53 | CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1.1/2P | PC | 50 |  | 0
54 | CABO AÇO 3N5 (9,93MM) ALUMINIZADO | KG | 50 |  | 0
55 | CABO AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS | KG | 2500 |  | 0
56 | CABO AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS | KG | 1500 |  | 0
57 | CABO AL 1X 16MM² 1KV | M | 10000 |  | 0
58 | CABO AL 1X 25MM² 1KV | M | 3000 |  | 0
59 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 25000 |  | 0
60 | CABO AL 1X 50MM² 1KV | M | 4000 |  | 0
61 | CABO AL 1X 70MM² 1KV | M | 8000 |  | 0
62 | CABO AL 1X120MM² 15KV | M | 300 |  | 0
63 | CABO AL 1X120MM² 1KV | M | 200 |  | 0
64 | CABO AL 1X150MM² 15KV PROTEGIDO | M | 2000 |  | 0
65 | CABO AL 1X240MM² 1KV | M | 200 |  | 0
66 | CABO AL 1X400MM² 15KV | M | 100 |  | 0
67 | CABO AL 3X185+3/8P 15KV | M | 20 |  | 0
68 | CABO CA 34MM² (2AWG) | M | 100 |  | 0
69 | CABO CA 53MM² (1/0AWG) | M | 100 |  | 0
70 | CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE | M | 25000 |  | 0
71 | CABO CU NU 70MM² MEIO DURO | M | 200 |  | 0
72 | CABO DUPLEX CA 1x1x16+16 1KV | M | 300 |  | 0
73 | CABO QUADRUPLEX CA 3x1x 70+70 1KV | M | 20000 |  | 0
74 | CABO TRIPLEX CA 2x1x16+16 1KV | M | 800 |  | 0
75 | CABO TRIPLEX CA 2x1x70+70 1KV | M | 15000 |  | 0
76 | CANTONEIRA RETA PARA BRAÇO TIPO C RDP | PC | 50 |  | 0
77 | CARTUCHO AZUL APLICAÇÃO CONECTOR CUNHA | PC | 300 |  | 0
78 | CARTUCHO VERMELHO EXTRAÇ CONECTOR CUNHA | PC | 300 |  | 0
79 | CHAPA PARA ÂNCORA 320X320MM | PC | 20 |  | 0
80 | CHAPA PARA ESTAI | PC | 20 |  | 0
81 | CHASSI 410MM PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | PC | 10 |  | 0
82 | CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A | PC | 10 |  | 0
83 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA | PC | 90 |  | 0
84 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 200A 7,1 KA | PC | 50 |  | 0
85 | CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA MONOFÁSICA 15KV 7,1KA | PC | 10 |  | 0
86 | CHICOTE DUPLO 2,5M IP POSTE AÇO OCTOG | PC | 10 |  | 0
87 | CHICOTE SIMPLES 2,5M IP POSTE AÇO OCTOG | PC | 10 |  | 0
88 | CINTA DE AÇO D 140MM | PC | 100 |  | 0
89 | CINTA DE AÇO D 150MM | PC | 50 |  | 0
90 | CINTA DE AÇO D 160MM | PC | 50 |  | 0
91 | CINTA DE AÇO D 170MM | PC | 100 |  | 0
92 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | 100 |  | 0
93 | CINTA DE AÇO D 190MM | PC | 100 |  | 0
94 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | 150 |  | 0
95 | CINTA DE AÇO D 210MM | PC | 500 |  | 0
96 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | 300 |  | 0
97 | CINTA DE AÇO D 230MM | PC | 400 |  | 0
98 | CINTA DE AÇO D 240MM | PC | 200 |  | 0
99 | CINTA DE AÇO D 250MM | PC | 200 |  | 0
100 | CINTA DE AÇO D 260MM | PC | 100 |  | 0
101 | CINTA DE AÇO D 270MM | PC | 100 |  | 0
102 | CINTA DE AÇO D 280MM | PC | 20 |  | 0
103 | CINTA DE AÇO D 290MM | PC | 20 |  | 0
104 | CINTA DE AÇO D 300MM | PC | 10 |  | 0
105 | CINTA DE AÇO D 310MM | PC | 20 |  | 0
106 | CINTA DE AÇO D 320MM | PC | 10 |  | 0
107 | CINTA DE AÇO D 340MM | PC | 5 |  | 0
108 | CINTA DE AÇO D 360MM | PC | 5 |  | 0
109 | CINTA DE AÇO DN 380MM | PC | 5 |  | 0
110 | CINTA DE AÇO DN 400MM | PC | 5 |  | 0
111 | COBERTURA PROTET BUCHA BT TRANSFORM IT 1 | PC | 100 |  | 0
112 | COBERTURA PROTET BUCHA BT TRANSFORM IT 2 | PC | 100 |  | 0
113 | COBERTURA PROTET PARA BUCHA EQUIPAMENTO | PC | 80 |  | 0
114 | COBERTURA PROTET PARA ISOLADOR PINO 15KV | PC | 20 |  | 0
115 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | PC | 200 |  | 0
116 | CONECTOR ATERR CU 25-70MM² AÇO 6,4-9,5MM | PC | 50 |  | 0
117 | CONECTOR ATERR CU 25-70MM² AÇO 8-9,5MM | PC | 50 |  | 0
118 | CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 800 |  | 0
119 | CONECTOR CUNHA AL 150-150MM² | PC | 100 |  | 0
120 | CONECTOR CUNHA AL 150-50MM² | PC | 100 |  | 0
121 | CONECTOR CUNHA AL 150MM² COM ESTRIBO | PC | 100 |  | 0
122 | CONECTOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PC | 200 |  | 0
123 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 | PC | 400 |  | 0
124 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 2 | PC | 300 |  | 0
125 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 3 | PC | 300 |  | 0
126 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 | PC | 200 |  | 0
127 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 5 | PC | 200 |  | 0
128 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 6 | PC | 200 |  | 0
129 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 | PC | 200 |  | 0
130 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 8 | PC | 200 |  | 0
131 | CONECTOR CUNHA ITEM 6 + COBERT ISOL IT 5 | PC | 20 |  | 0
132 | CONECTOR CUNHA ITEM 7 + COBERT ISOL IT 1 | PC | 20 |  | 0
133 | CONECTOR FORMATO H ITEM 1 | PC | 100 |  | 0
134 | CONECTOR FORMATO H ITEM 2 | PC | 100 |  | 0
135 | CONECTOR FORMATO H ITEM 3 | PC | 100 |  | 0
136 | CONECTOR FORMATO H ITEM 4 | PC | 100 |  | 0
137 | CONECTOR FORMATO H ITEM 5 | PC | 100 |  | 0
138 | CONECTOR FORMATO H ITEM 6 | PC | 100 |  | 0
139 | CONECTOR FORMATO H ITEM 7 | PC | 100 |  | 0
140 | CONECTOR PARAF FEND CA/CU 50-95/10-95MM² | PC | 20 |  | 0
141 | CONECTOR PERF 120-240/10-35MM² RDS | PC | 50 |  | 0
142 | CONECTOR PERF 120-240/120-240MM² RDS | PC | 50 |  | 0
143 | CONECTOR PERF 120-240/25-50MM² RDS | PC | 20 |  | 0
144 | CONECTOR PERF 120-240/50-70MM² RDS | PC | 50 |  | 0
145 | CONECTOR PERF 16-70/1,5-6MM² RDS | PC | 200 |  | 0
146 | CONECTOR PERF 16-70/16-25MM²,RDS | PC | 200 |  | 0
147 | CONECTOR PERF 50-70/50-70MM²,RDS | PC | 50 |  | 0
148 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-70MM²/6-35MM² | PC | 20 |  | 0
149 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10MM²/6MM² | PC | 300 |  | 0
150 | CONECTOR PERFURAÇÃO 120MM²/240MM² | PC | 300 |  | 0
151 | CONECTOR PERFURAÇÃO 70-120MM²/10-35MM² | PC | 200 |  | 0
152 | CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM²/16-120MM² | PC | 100 |  | 0
153 | CONECTOR TERM ATERR TEMPORÁRIO DE CHAVES | PC | 100 |  | 0
154 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 16MM² | PC | 100 |  | 0
155 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 50MM² | PC | 100 |  | 0
156 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM² | PC | 100 |  | 0
157 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO CABO AÇO 9,5MM | PC | 30 |  | 0
158 | CONECTOR TERM COMP 1 FURO FIO AÇO 4,62MM | PC | 30 |  | 0
159 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 107MM²/120MM² | PC | 30 |  | 0
160 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 150MM² | PC | 30 |  | 0
161 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 170MM²/185MM² | PC | 30 |  | 0
162 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 170MM²/240MM² | PC | 30 |  | 0
163 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 21MM² | PC | 30 |  | 0
164 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 240MM² | PC | 30 |  | 0
165 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 34MM²/50MM² | PC | 30 |  | 0
166 | CONECTOR TERM COMP 2 FUROS 54MM²/70MM² | PC | 30 |  | 0
167 | CONECTOR TERM COMP CABO PINO 120MM² | PC | 30 |  | 0
168 | CONECTOR TERM COMP RETO BUCHA EQ 150 MM² | PC | 30 |  | 0
169 | CONECTOR TERM COMP RETO BUCHA EQ 50 MM² | PC | 30 |  | 0
170 | CONECTOR TERMINAL COMP CABO PINO 185MM² | PC | 30 |  | 0
171 | CONECTOR TERMINAL COMP CABO PINO 240MM² | PC | 30 |  | 0
172 | CONECTOR TERMINAL COMP CABO PINO 400MM² | PC | 30 |  | 0
173 | CONECTOR TERMINAL COMP CABO PINO 50MM² | PC | 30 |  | 0
174 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 120MM² | PC | 50 |  | 0
175 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 150MM² | PC | 30 |  | 0
176 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 16MM² | PC | 100 |  | 0
177 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 185MM² | PC | 20 |  | 0
178 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 240MM² | PC | 20 |  | 0
179 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 25MM² | PC | 200 |  | 0
180 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 35MM² | PC | 100 |  | 0
181 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 50MM² | PC | 50 |  | 0
182 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO CU 95MM² | PC | 50 |  | 0
183 | CRUZETA DE FIBRA 2400MM | PC | 20 |  | 0
184 | CRUZETA DE FIBRA 2800MM | PC | 20 |  | 0
185 | CRUZETA DE PLÁSTICO 2400X112,5X90MM | PC | 20 |  | 0
186 | CRUZETA DE PLÁSTICO 2800X112,5X90MM | PC | 20 |  | 0
187 | CRUZETA POLIMÉRICA 2400X112,5X90MM | PC | 20 |  | 0
188 | CRUZETA POLIMÉRICA 2800X112,5X90MM | PC | 20 |  | 0
189 | CRUZETA POLIMÉRICA CILIND 2400X105+-5MM | PC | 20 |  | 0
190 | CRUZETA POLIMÉRICA CILIND 2800X110+-5MM | PC | 20 |  | 0
191 | CURVA PVC P/ELETRODUTO COM LUVA 3/4P 90° | PC | 30 |  | 0
192 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM | PC | 50 |  | 0
193 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM | M | 5000 |  | 0
194 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 2H | PC | 20 |  | 0
195 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H | PC | 50 |  | 0
196 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H | PC | 20 |  | 0
197 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 6K | PC | 20 |  | 0
198 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K | PC | 20 |  | 0
199 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 12K | PC | 20 |  | 0
200 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 25K | PC | 20 |  | 0
201 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 12T | PC | 20 |  | 0
202 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 15T | PC | 20 |  | 0
203 | ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² | PC | 500 |  | 0
204 | ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM² | PC | 200 |  | 0
205 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L PARA RDAP | PC | 50 |  | 0
206 | FIO AÇO 1N5 ALUMINIZADO | PC | 30 |  | 0
207 | FIO AL 5,1MM PARA AMARRAÇÃO RDP | KG | 500 |  | 0
208 | FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M | PC | 100 |  | 0
209 | FITA ISOLANTE AUTO-ADESIVA 19MMX10M | PC | 100 |  | 0
210 | FIXADOR PRÉ-FORMADO ESTAI 6,4MM | PC | 20 |  | 0
211 | FIXADOR PRÉ-FORMADO ESTAI 9,5MM | PC | 20 |  | 0
212 | GANCHO OLHAL DE AÇO 50KN | PC | 100 |  | 0
213 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 150MM² 15kV | PC | 300 |  | 0
214 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² 15kV | PC | 400 |  | 0
215 | GRAMPO LINHA VIVA DERIVAÇÃO 50-150MM² | PC | 20 |  | 0
216 | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM | PC | 300 |  | 0
217 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 500 |  | 0
218 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 500 |  | 0
219 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 500 |  | 0
220 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV | PC | 300 |  | 0
221 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 36,2 KV | PC | 25 |  | 0
222 | ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15 KV | PC | 300 |  | 0
223 | ISOLADOR PILAR POL PINO M16X165MM 25KV | PC | 25 |  | 0
224 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 15 KV | PC | 50 |  | 0
225 | ISOLADOR ROLDANA | PC | 50 |  | 0
226 | LAÇO PRÉ-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 34MM² | PC | 20 |  | 0
227 | LAÇO PRÉ-FORMADO PVC TOPO CA 34MM2 | PC | 20 |  | 0
228 | LAÇO PRÉ-FORMADO ROLDANA CAA 34MM² | PC | 10 |  | 0
229 | LAÇO PRÉ-FORMADO ROLDANA CAA 54MM² | PC | 10 |  | 0
230 | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO CAA 21MM² | PC | 10 |  | 0
231 | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO CAA 34MM² | PC | 10 |  | 0
232 | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO CAA 54MM² | PC | 10 |  | 0
233 | LÂMPADA LED DE ALTA POTÊNCIA DE 50 W | PC | 400 |  | 0
234 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W AP E-40 TUBULAR | PC | 250 |  | 0
235 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W AP E-40 TUBULAR | PC | 150 |  | 0
236 | LUMINÁRIA LED 200 W | PC | 300 |  | 0
237 | LUMINÁRIA LED 60 W | PC | 2800 |  | 0
238 | LUMINÁRIA LED 100 W | PC | 1800 |  | 0
239 | LUMINÁRIA LED 150 W | PC | 1100 |  | 0
240 | LUMINÁRIA ORNAM PARA POSTE - LED 50 W | PC | 130 |  | 0
241 | LUMINÁRIA ORNAM PARA POSTE - LED 70 W | PC | 130 |  | 0
242 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 150MM² RDP | PC | 50 |  | 0
243 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 21MM² | PC | 50 |  | 0
244 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 34MM² | PC | 50 |  | 0
245 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 50MM² RDP | PC | 50 |  | 0
246 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 54MM² / 70MM² COMPACTADO | PC | 50 |  | 0
247 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL 70MM² | PC | 30 |  | 0
248 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PC | 300 |  | 0
249 | MANTA AUTO-ADESIVA EMENDA CABO 15KV RDP | PC | 50 |  | 0
250 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | 100 |  | 0
251 | MÃO FRANCESA PERFILADA BECO | PC | 100 |  | 0
252 | MASSA CALAFETAR 1KG | PC | 100 |  | 0
253 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | 700 |  | 0
254 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. 2x40A MONTADO EM POSTE | PC | 15 |  | 0
255 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. 2x60A MONTADO EM POSTE | PC | 8 |  | 0
256 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X40MM | PC | 400 |  | 0
257 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM | PC | 200 |  | 0
258 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM | PC | 600 |  | 0
259 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM | PC | 4000 |  | 0
260 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M12X150MM | PC | 30 |  | 0
261 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M12X75MM | PC | 30 |  | 0
262 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X125MM | PC | 30 |  | 0
263 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM | PC | 30 |  | 0
264 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM | PC | 100 |  | 0
265 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM | PC | 300 |  | 0
266 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM | PC | 300 |  | 0
267 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM | PC | 50 |  | 0
268 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X400MM | PC | 50 |  | 0
269 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X450MM | PC | 80 |  | 0
270 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM | PC | 30 |  | 0
271 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X550MM | PC | 30 |  | 0
272 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X600MM | PC | 30 |  | 0
273 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X650MM | PC | 30 |  | 0
274 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X700MM | PC | 30 |  | 0
275 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X900MM | PC | 30 |  | 0
276 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8X1.1/2P | PC | 50 |  | 0
277 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8X1P | PC | 50 |  | 0
278 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X40MM | PC | 300 |  | 0
279 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X50MM | PC | 100 |  | 0
280 | PARAFUSO N.14 | PC | 30 |  | 0
281 | PARAFUSO N.6 | PC | 30 |  | 0
282 | PARAFUSO N.8 | PC | 30 |  | 0
283 | PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO | PC | 200 |  | 0
284 | PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 10KA | PC | 200 |  | 0
285 | PASTA ANTIÓXIDO EMB 400G | KG | 20 |  | 0
286 | PINO BRAÇO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO 36KV | PC | 500 |  | 0
287 | PINO CRUZETA 294MM PARA ISOLADOR 15 KV | PC | 50 |  | 0
288 | PINO CRUZETA ISOLADOR PILAR 15 KV | PC | 50 |  | 0
289 | PINO CRUZETA ISOLADOR POLIMÉRICO 36KV | PC | 500 |  | 0
290 | PINO CURTO CRUZETA ISOL PILAR 15/25/35KV | PC | 30 |  | 0
291 | PINO LONGO CRUZETA ISOL PILAR 15/25/35KV | PC | 20 |  | 0
292 | PLACA N.0 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
293 | PLACA N.1 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
294 | PLACA N.2 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
295 | PLACA N.3 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
296 | PLACA N.4 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
297 | PLACA N.5 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
298 | PLACA N.6 OU 9 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
299 | PLACA N.7 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
300 | PLACA N.8 PARA IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTO | PC | 50 |  | 0
301 | PLUGUE CONEXÃO PDC 15KV | PC | 15 |  | 0
302 | PORCA LOSANGULAR 3/8P | PC | 100 |  | 0
303 | PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM | PC | 500 |  | 0
304 | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTÍNUO 12 M | PC | 15 |  | 0
305 | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTÍNUO 6 M | PC | 400 |  | 0
306 | POSTE AÇO IP CÔNICO CONTÍNUO 9 M | PC | 70 |  | 0
307 | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 20 |  | 0
308 | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 9,3M PARA CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 10 |  | 0
309 | POSTE AÇO,RETO,12 M,CIRCULAR,CÔNICO,ESCALONADO | PC | 15 |  | 0
310 | POSTE AÇO,RETO,6 M,CIRCULAR,CÔNICO,ESCALONADO | PC | 180 |  | 0
311 | POSTE AÇO,RETO,9 M,CIRCULAR,CÔNICO,ESCALONADO | PC | 70 |  | 0
312 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 700 |  | 0
313 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | 60 |  | 0
314 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 300DAN | PC | 20 |  | 0
315 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PC | 10 |  | 0
316 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN | PC | 10 |  | 0
317 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M 600DAN | PC | 5 |  | 0
318 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M1000DAN | PC | 5 |  | 0
319 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN | PC | 800 |  | 0
320 | POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN | PC | 20 |  | 0
321 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12M 300DAN | PC | 20 |  | 0
322 | POSTE CONCRETO DUPLO T 12M 600DAN | PC | 10 |  | 0
323 | POSTE CONCRETO DUPLO T 13M 300DAN | PC | 5 |  | 0
324 | POSTE CONCRETO DUPLO T 13M 600DAN | PC | 5 |  | 0
325 | POSTE CONCRETO DUPLO T 15M 600DAN | PC | 5 |  | 0
326 | POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN | PC | 5 |  | 0
327 | POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN | PC | 20 |  | 0
328 | POSTE EUCALIPTO 11M 600DAN | PC | 5 |  | 0
329 | POSTE EUCALIPTO 12M 300DAN | PC | 5 |  | 0
330 | POSTE EUCALIPTO 12M 600DAN | PC | 5 |  | 0
331 | POSTE EUCALIPTO 13M 300DAN | PC | 5 |  | 0
332 | POSTE EUCALIPTO 15M 600DAN | PC | 5 |  | 0
333 | POSTE EUCALIPTO 18M 600DAN | PC | 5 |  | 0
334 | POSTE TELECÔNICO 12 M ENGASTADO | PC | 10 |  | 0
335 | POSTE TELECÔNICO 14 M ENGASTADO | PC | 5 |  | 0
336 | POSTE TELECÔNICO 6 M ENGASTADO | PC | 210 |  | 0
337 | POSTE TELECÔNICO 9 M ENGASTADO | PC | 30 |  | 0
338 | RECEPTÁCULO PORCELANA E-27 PARA LUMINÁRIA | PC | 100 |  | 0
339 | RECEPTÁCULO PORCELANA E-40 PARA LUMINÁRIA | PC | 80 |  | 0
340 | REFLETOR LED 100 W | PC | 200 |  | 0
341 | REFLETOR LED 150 W | PC | 250 |  | 0
342 | REFLETOR LED 50 W | PC | 100 |  | 0
343 | REFLETOR LED 200 W | PC | 200 |  | 0
344 | RELÉ FOTOELÉTRICO 105/305V 10A ELETRONIC | PC | 6000 |  | 0
345 | SAPATILHA | PC | 600 |  | 0
346 | SELA PARA CRUZETA | PC | 50 |  | 0
347 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 50 |  | 0
348 | SUPORTE 255MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 30 |  | 0
349 | SUPORTE 270MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 20 |  | 0
350 | SUPORTE 285MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 15 |  | 0
351 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10M | PC | 600 |  | 0
352 | SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE AÇO CÔNIC CONT 4,5/6/9/10/12/14M | PC | 250 |  | 0
353 | SUPORTE IP 3 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 4,5/5/6/7/9/10/12/14M | PC | 250 |  | 0
354 | SUPORTE IP 4 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 4,5/5/6/7/9/10/12/14M | PC | 250 |  | 0
355 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PC | 150 |  | 0
356 | SUPORTE L PARA TOPO POSTE | PC | 50 |  | 0
357 | SUPORTE PARA BTX OPERAÇÃO CARGA | PC | 20 |  | 0
358 | SUPORTE PARA ISOLADOR PILAR | PC | 20 |  | 0
359 | SUPORTE TL PARA CHAVE FACA TOPO POSTE | PC | 20 |  | 0
360 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR | PC | 30 |  | 0
361 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE MADEIRA E DT | PC | 20 |  | 0
362 | SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL | PC | 80 |  | 0
363 | TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME 120MM² 15KV | PC | 10 |  | 0
364 | TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME 185MM² 15KV | PC | 10 |  | 0
365 | TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME 400MM² 15KV | PC | 10 |  | 0
366 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 25KVA | PC | 20 |  | 0
367 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5KVA | PC | 20 |  | 0
368 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA | PC | 70 |  | 0
369 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA | PC | 20 |  | 0
370 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150KVA | PC | 5 |  | 0
371 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300KVA | PC | 5 |  | 0
372 | VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO | - | 1800 |  | 0
373 | VALOR DA U.S DE PROJETO | - | 1800 |  | 0
VALOR TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | 0